新疆和静县农村生活污水治理

专 项 规 划

（2021-2025年）

和静县人民政府

二〇二一年九月

项目名称：新疆和静县农村生活污水治理专项规划（2021-2025年）

委托单位：和静县环境保护局

编制单位：新疆有色冶金设计研究院有限公司

编制时间：2021年9月

《新疆和静县农村生活污水治理专项规划（2021-2025年）》

项目组成员

项目负责人：

项目参编人员：

项目审定人：

项目审核人：

项目校对人：

目录

第一章   总论	1

1.1  规划背景	1

1.2  指导思想	2

1.3  规划原则	3

1.4  编制依据	4

1.5  规划范围	6

1.6  规划期限	8

1.7  规划目标	8

第二章  区域概况	10

2.1  概况	10

2.2  自然条件	10

2.2  社会经济状况	11

第三章  污染源分析	13

3.1 用水排水体制	13

3.2  水质水量预测	15

第四章  规划方案	17

4.1  污水处理现状	17

4.2  污水整治处理方案	18

4.3  污水管网建设	18

4.4  污水处理设施	19

第六章  建设规划	24

6.1  建设项目规划原则	24

6.2  “十四五”规划年度实施计划	24

第七章  投资估算	27

7.1  投资估算	27

7.2  资金筹措	28

第八章  运维管理	39

8.1  运行管理	39

8.2  环境监管	41

第九章  效益分析	42

9.1  社会效益	42

9.2  环境效益	42

9.3  经济效益	43

第十章  保障措施	44

10.1  组织保障措施	44

10.2  资金保障措施	44

10.3  监管保障措施	45

10.4  科技保障措施	46

10.5  运维保障措施	46

附表一  和静县重点治理村庄调查情况一览表	47

附表二  和静县近期规划各村庄污水设施统计表	62

# 第一章   总论

## 1.1  规划背景

长期以来，农村生活污水治理就是国家政策的重点关注方向，国家先后出台了很多相关政策。2016年7月2日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过了《中华人民共和国水法》第二次修正，合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要。2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，方案指出：开展农村人居环境整治行动，要统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了《中华人民共和国土壤污染防治法》，保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。《中华人民共和国土壤污染防治法》要求：地方各级人民政府应当统筹规划、建设城乡生活污水和生活垃圾处理、处置设施，并保障其正常运行，防止土壤污染。2019年7月3日，中央农办、农业农村部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会等九部门联合印发了《关于推进农村生活污水治理的指导意见》，《关于推进农村生活污水治理的指导意见》提出，到2020年东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率明显提高，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水乱排乱放得到有效管控，治理初见成效；地处偏远、经济欠发达等地区，农村生活污水乱排乱放现象明显减少。2019年9月26日，中华人民共和国生态环境部办公厅发布关于印发《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》的通知（环办土壤函〔2019〕756号），要求地方各级人民政府完成县域农村生活污水治理专项规划编制工作。

全面推进农村生活污水治理，是人居环境治理、保护生态环境、促进农村节能减排、提高农民生活品质的重要途径；是深化美丽乡村建设、提升农民群众生活品质的必要举措；是贯彻习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”发展理念、建设美丽新疆的具体行动，也是推进乡村振兴战略亟待攻克的阻碍。和静县以此为契机，紧紧围绕“削减污染物排放，保护农村水环境，改善农村人居环境”，确保农村生活污水治理设施正常运行、持续发挥功效的基本目标。

随着农村生活污水治理工作深入推进，大批农村生活污水处理终端的建成并投入运行，农村生活污水污染得到有效遏制，居民的环保意识得到了很大提高，生态环境也有了根本改善，但也存在较多特定的问题：如农村污水治理项目重工程、轻规划、目标不明确；各地之间现状差异较大、发展不平衡、治污任务重而施工难；污水处理终端运行维护和质量监管工作不到位；资金需求大而筹措难、投资和运行维护经费短缺、对治理工作主观需求不高等。

在此背景下，新疆维吾尔自治区生态环境厅、住房和城乡建设厅、农业农村厅，要求县（市、区）人民政府编制县（市、区）域农村生活污水治理专项规划。为补齐和静县域内农村生活污水治理短板，科学有效预防农村生活污水污染环境，提高农村人居环境质量，提升生态文明建设层次和质量，和静县政府及相关部门委托编制《新疆和静县农村生活污水治理专项规划（2021-2025年）》。本规划可用于指导本县农村生活污水治理工作的实施。

## 1.2  指导思想

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以防治农村水环境污染为目的，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，以改善农村人居环境为核心，按照“因地制宜、标本兼治、利用为先、就地就近、生态循环、梯次推进、建管并重、效果长远”的基本思路，坚持从实际出发，采用污染治理与资源利用相结合，工程措施与生态措施相结合，集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，积极推广易维护、低成本、低能耗的处理技术，加强生活污水源头减量和尾水回收利用，有计划、有重点、有步骤地建设农村生活污水处理设施，逐步实现农村生活污水处理设施的全覆盖，达到“减污、再生、净水”的农村生活污水治理的综合效果，有效防止水环境污染，为全县经济社会的可持续发展提供良好的环境。

## 1.3  规划原则

（1）科学规划、统筹安排

以和静县总体规划为先导，结合和静县县域生态敏感区、水环境功能区划、厕改等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，坚持绿色发展、标本兼治，分类指导，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

（2）因地制宜、利用为主

结合和静县农村经济发展条件、区域敏感条件、各村庄污水产生量的大小、纳污水体的远近等条件综合确定污水治理方案。推进农村污水治理，不能简单照搬城市模式，须因地制宜地规划、建设。应根据当地人口规模、污水产生种类的特点、地理位置、气象条件等因素，选择合理的农村生活污水收集和处理模式；应科学施测，最大限度让农村生活污水减量化和资源化。

（3）突出重点、梯次推进

坚持短期目标和长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑，现阶段城乡发展趋势，财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。近期优先治理生态敏感区、人口密集区、重点流域等。远期覆盖全域，梯次推进，保证农村生活污水得到有效治理。

（4）建管并重、长效运行

健全和静县农村生活污水治理设施运维组织架构及标准化运维管理体系，坚持先建机制、后建工程，坚持建设与运维并重，推动以乡镇行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理，最大化发挥农村生活污水治理设施功能，保障农村生活污水处理设施“有人建设”、“有人管理”、“有人监督”。

（5）经济适用，易于推广

充分调查和静县农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，结合当地经济发展水平、污水产生规模和农民生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理方式和途径，确保农村生活污水治理设施能持续长久的运行。

（6）政府主导、社会参与

农村生活污水治理应建立由政府主导，地方财政补助、村集体负担、村民适当缴费或出工出力等方式的建设与运维机制。地方政府是责任主体，应加大财政资金投入力度。鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。引导农民以工投劳等方式参与设施建设、运行和管理。

## 1.4  编制依据

### 1.4.1  法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

（3）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（7）《中华人民共和国土壤污染环境防治法》（2019年1月1日）；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修正）。

### 1.4.2  政策文件

（1）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正）；

（2）《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》（1997年1月22日通过，2018年9月21日修正）；

（3）《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》（2012年7月27日通过，2020年9月19日修正）；

（4）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

（5）《新疆维吾尔自治区人民政府关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号，2016年1月29日）；

（6）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

（7）《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》（新环发〔2017〕124号，2017年7月26日）；

（8）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<农村人居环境整治三年行动方案>》（2018年2月5日）；

（9）《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号，2018年6月16日）；

（10）《生态环境部 农业农村部关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》（2018年11月7日印发）；

（11）中共中央国务院印发《关于抓好“三农”领域重点工作，确保如期实现全面小康的意见》（2020年1月2日）。

### 1.4.3  执行标准

（1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（2）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；

（3）《渔业水质标准》（GB11607-89）；

（4）《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）；

（5）《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；

（6）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）；

（9）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB23/2456-2019）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

### 1.4.4  技术规范

（1）《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）；

（2）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

（3）《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）；

（4）《室外排水设计规范》（GB50014-2016）；

（5）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

（6）《农村生活污水处理导则》（GB/T37071-2018）；

（7）《西北地区农村生活污水处理技术指南》（2010年9月）；

（8）《全国县域农村生活污水治理专项规划编制指南》（2019年5月）；

（9）《泵站设计规范》（GB/50265-2010）；

（10）《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）；

（11）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

（12）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（13）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

（14）《污水自然处理工程技术规程》（CJJ/T54-2017）。

### 1.4.5  相关资料

（1）《和静县城市总体规划（2012—2030）》；

（2）《和静县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（3）《和静县国土空间总体规划（2020-2035年）》；

（4）和静县各乡镇人口统计；

（5）和静县各乡镇农村生活污水处理设施现状；

（6）提供的其他相关资料。

## 1.5  规划范围

规划范围为和静县平原地区和静镇、乃门莫敦镇、协比乃尔布呼乡、巴润哈尔莫墩镇、哈尔莫墩镇、额勒再特乌鲁乡、乌拉斯台农场、巴伦台镇共36个行政自然村。

和静县重点治理村庄调查情况见附表一。

经调研并充分考虑和静县农村经济社会状况，本规划治理的村庄共涉及和静县共36个行政自然村。

本规划治理的行政村见表1-1。

表1-1  本规划近期治理村庄一览表

| 序号 | 乡镇 | 村、社区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 和静镇 | 夏尔布鲁克村 |
| 2 |  | 克再村 |
| 3 |  | 查汗通古村 |
| 4 |  | 阿力腾布鲁克村 |
| 5 |  | 巩哈尔村 |
| 6 |  | 阳光社区 |
| 7 |  | 拉布润林场 |
| 8 | 乃门莫敦镇 | 乃门莫敦村 |
| 9 |  | 包尔尕扎村 |
| 10 |  | 包尔布呼村 |
| 11 |  | 夏尔乌苏村 |
| 12 |  | 古尔温苏门肉牛场 |
| 13 |  | 镇区 |
| 14 | 协比乃尔布呼乡 | 协比乃尔布呼村 |
| 15 |  | 查汗才开村 |
| 16 | 巴润哈尔莫墩镇 | 呼青衙门村 |
| 17 |  | 查汗赛尔村 |
| 18 |  | 哈尔乌苏村 |
| 19 |  | 阿日勒村 |
| 20 |  | 工业街社区 |
| 21 |  | 拜勒其尔村 |
| 22 |  | 开来村 |
| 23 |  | 阿尔孜尕尔村 |
| 24 |  | 查汗通古村 |
| 25 | 哈尔莫敦镇 | 哈尔莫敦村 |
| 26 |  | 查茨村 |
| 27 |  | 海迪克村 |
| 28 |  | 萨拉村 |
| 29 |  | 乌兰尕扎尔村 |
| 30 |  | 乌拉斯台村 |
| 31 |  | 乃仁哈尔村 |
| 32 |  | 夏尔莫敦村 |
| 33 |  | 觉伦图尔根村 |
| 34 |  | 才干布鲁克村 |
| 35 | 乌拉斯台农场 | 乌拉斯台农场 |
| 36 | 额勒再特乌鲁乡 | 察汗乌苏村 |

## 1.6  规划期限

规划基准年2020年；

规划期限：2021年～2025年，共计5年；

## 1.7  规划目标

### 1.7.1  总体目标

全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实国务院农村人居环境整治工作目标任务和自治区人民政府关于推进农村生活污水治理的总体要求，在充分考虑全县农村经济社会状况、生活污水产排规律、区域环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、资源化为重点，以分类就地处理、循环利用为导向，根据当地人口规模、污水产生种类的特点、地理位置等因素，选择合适的农村生活污水收集处理模式，因地制宜地规划和建设农村生活污水治理工程，递次推进农村生活污水治理，改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。

### 1.7.2  规划目标

1、近期目标

全面开展农村生活污水治理工作，加快开展农村生活污水治理工作，加快乡镇区建成区污水处理厂建设，完善现状污水处理设施和管网配套，统筹推进项目实施，全面推进各乡镇、村庄生活污水处理设施建设，实现农村生活污水治理全覆盖。至2025年，规划范围内村庄的生活污水得到全面治理，基本消除村庄内污水乱排乱放情况，村庄人居环境和农村水环境都得到明显改善；农村生活污水治理率明显提高，运维管护机制基本建立，治理成效明显。

# 第二章  区域概况

## 2.1  概况

和静县隶属新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州，位于新疆中部，巴音郭楞蒙古自治州西北部，周边与伊犁、昌吉、阿克苏等多个地区17个县市毗邻，东邻吐鲁番盆地，南连库尔勒市，西接伊犁谷地，北越天山与乌鲁木齐等相连，是连接南北疆的交通要道，是巴音郭楞蒙古自治州的人口大县。

## 2.2  自然条件

### 2.2.1  地形地貌

和静县地处天山中段南麓，新疆巴音郭楞蒙古自治州西北部，是连接南北疆的重要交通枢纽，周边与伊犁、昌吉、阿克苏等多个地区17个县市毗邻，东邻吐鲁番盆地，南连库尔勒市，西接伊犁谷地，北越天山与乌鲁木齐等相连。

和静县县域地形呈东西长、南北宽、西北高、东南低，由山间盆地、山地峡谷和山前平原三大块构成。

### 2.1.2  气候气象

和静县气候类型属于中温带大陆性干燥气候，四季分明，干燥少雨，光热条件充足，无霜期长。年平均气温8.8℃；年降雨量68毫米；年蒸发量2100毫米；年日照时数2942小时；全年无霜期为183天；0℃积温3995℃；10℃积温3565℃，期间降水量57毫米，日照1716小时；年平均大风日数22天。

春季冷暖空气交替频繁，春季3月份气温回升最明显，平均气温日较差15.5℃，开春期一般在3月上旬中期，终霜期在4月中旬前期，最晚的终霜曾经出现在5月16日。春季降水主要以降雨为主，降水量占全年降水量的15%。春季平均大风日数为9天，占到全年大风日数的42%，大风风力强，破坏力大，最大风力曾达到11级；春季多沙尘天气，全年平均出现浮尘26.8天，其中春季占69%。

夏季日平均气温相对稳定，最高气温一般出现在7月，夏季月平均气温一般在22～23.5℃，平均气温日较差14.5℃；35℃以上的高温天数年平均只有2.9天，历年极端最高气温为39.7℃。一日最大降水量49.5毫米，夏季平均降水量为42.6毫米，占全年降水量的63%。

秋季降温快，降水占全年的16%。降温最快在11月份，11月中旬进入封冻期，初霜一般出现在10月上旬末期，初雪出现在10月上中旬。9月、10月日照百分率为全年最大达76%，平均气温日较差也为全年最大达16℃。

冬季寒冷，降雪少，风少、天气少变。月平均气温一般在-11～-5℃之间，最冷年一月份平均气温可达-18.3℃，最暖年一月份平均气温为-7.8℃。冬季平均降水量为4.1毫米，占全年降水量的6%，一般暖冬年份冬季降雪少或者无降雪，最低气温不到-20℃；最低气温为-25℃左右。冬季极端最低气温为-30.0℃，最大积雪深度为14厘米，日最大降雪量11.6毫米，最大冻土深度148厘米。

### 2.1.3  河流特征

和静县域有大小河流26条，其中年径流量在1亿立方米以上的有开都河、黄水沟、清水河、奎克乌苏河、巩乃斯河、玛纳斯河、呼图壁河7条河流。开都河是全国最大内陆淡水湖博斯腾湖的源流，全长560公里，其上游流经和静县境456公里，平均径年流量33.4亿立方米，天然落差1843米。

## 2.2  社会经济状况

### 2.2.1  区域位置

和静县位于新疆中部，天山中段南麓，巴音郭楞蒙古自治州西北地区，焉耆盆地西北部，地形呈东西长，南北宽，西北高，东南低，分为山间盆地、山地峡谷和山前平原三部分，地处东经82°28"—87°52"、北纬42°06"—43°33"之间，周边与乌鲁木齐市、库尔勒市等17个县市毗邻。县城北距乌鲁木齐市公路里程456公里，南距库尔勒87公里，铁路里程512公里。

和静是连接南北疆的重要交通枢纽，周边与伊犁、昌吉、阿克苏等多个地区17个县市毗邻，东邻吐鲁番盆地，南连库尔勒市，西接伊犁谷地，北越天山与乌鲁木齐等相连。县域地形呈东西长、南北宽、西北高、东南低，由山间盆地、山地峡谷和山前平原三大块构成，属温带大陆干旱性气候，海拔1065--2500米。

### 2.2.2  区域面积

总面积39686平方公里（其中山地36768平方公里，占92.6%；平原2918平方公里，占7.4%）。境内多山、多河，水源丰沛。

### 2.2.3  行政区划

和静县全县辖7镇、5乡、8个国营农牧场。境内驻有1个自治区级工业园区、兵团二师3个团场、4个团级以上部队等40多个直属单位。

### 2.2.4  人口状况

和静县有蒙、汉、维、回等29个民族，其中少数民族占48.3%。是巴州最大的人口大县。

### 2.2.5  经济概况

2020年，预计完成地区生产总值96亿元；全社会固定资产投资13.5亿元，同比增长53.4%；地方财政收入10.02亿元，同比增长5.07%；城镇居民人均可支配收入达到34318元；农牧民人均纯收入达到20083元。

# 第三章  污染源分析

## 3.1 用水排水体制

### 3.1.1  用水情况

1、和静县额勒再特乌鲁乡共4个村，其中察汗乌苏村位于平原地区，距额勒再特乌鲁乡政府20Km，全村总人口756户1914人。该村共7组，其中1组位于水电大队，2组位于先行污水处理厂附近，3-7组位于村委会附近。该村供水来源为先行四大队安全饮用水工程。2019年计划投资70.92万元修建5Km ND110～ND90管径供水管网及108座观察井。目前该村供水量约100m3/d。

乡政府及村卫生院、派出所位于X297以北，额勒再特工业园区污水管网覆盖此区域。

2、哈尔莫敦镇共10个村，2个社区，全镇总人口22525人。其中海迪克村、查茨村（两村4200人）供水主管网已建设，目前仍有部分未实现集中供水。其余8个村2个社区供水来源为农村饮用水安全工程，覆盖面达80%。目前，已将2个社区（1600人）、哈尔莫敦村（1800人）、乃仁哈尔村（2100）排水管网接入哈尔莫敦镇污水处理厂，日产生污水量100m3，后期可将夏尔莫敦村接入污水处理厂。

3、巴润哈尔莫敦镇共8个村，4个社区，全镇总人口23398人。全镇由水利局建设饮用水工程供水。目前，镇区建成污水总管网10.7Km，镇区主要商业区及政府单位、工业街社区、文化街社区及巴音街社区通过化粪池收集。阿尔孜格尔村建有900米污水收集管道和化粪池。

4、协比乃尔布乎镇共2个行政村，1个社区，全镇总人口6076人。全镇由水利局建设饮用水工程供水，镇区和行政村未配套建设污水管网和污水集中处理设施。镇区的学校、镇政府、派出所单位的生活污水由化粪池收集。

5、乃门莫敦镇共4个行政村，2个社区，全镇总人口10625人。全镇由水利局建设饮用水工程供水，镇区和行政村未配套建设污水管网和污水集中处理设施。镇区的学校、镇政府、派出所、供电所、商业经营网点等单位的生活污水由化粪池收集。

经实地调研，目前和静县大部分农村村民的用水条件一般，村民户内有给水龙头，无卫生设施、无淋浴设施；少数已完成厕改的村民，户内有给水龙头，有卫生设施、无淋浴设施或简易淋浴设施。生活用水结构主要是厨房炊事、洗衣和洗漱用水；少量村民的水冲式厕所用水。

### 3.1.2 排水情况

1、和静县额勒再特乌鲁乡乡政府及村卫生院、派出所位于X297以北，额勒再特工业园区污水管网覆盖此区域。

2、哈尔莫敦镇，已将2个社区（1600人）、哈尔莫敦村（1800人）、乃仁哈尔村（2100）排水管网接入哈尔莫敦镇污水处理厂，日产生污水量100m3，后期可将夏尔莫敦村接入污水处理厂。

3、巴润哈尔莫敦镇镇区建成污水总管网10.7Km，镇区主要商业区及政府单位、工业街社区、文化街社区及巴音街社区通过化粪池收集。阿尔孜格尔村建有900米污水收集管道和化粪池。

4、协比乃尔布乎镇镇区和行政村未配套建设污水管网和污水集中处理设施。镇区的学校、镇政府、派出所单位的生活污水由化粪池收集。

5、乃门莫敦镇镇区和行政村未配套建设污水管网和污水集中处理设施。镇区的学校、镇政府、派出所、供电所、商业经营网点等单位的生活污水由化粪池收集。

3.1.4  和静县农村生活污水处理现状

3.1.4.1、污水量小且分散，难以收集，缺乏排水设施，污水收集率极低

受到农村生产生活结构、生活习惯、供水普及率、经济条件地理气候等因素限制，农村居民生活用水量偏少，无完善的生活用水设施，绝大部分村庄居民主要使用旱厕，洗浴、厨厕、洗涤生活污水未进行集中收集；居民分散、道路狭窄、基础设施不完善、缺乏科学规划、布局不合理、排水管网不完善或无排水设施、地形复杂、污水收集困难。

3.1.4.2、水质水量变化较大

水质非常不稳定；水量昼夜变化，早晚比白天、夜间排水量小，甚至可能停止，污水排放呈间断状态。

### 3.1.4.3、农村污水处理存在的问题

### 3.1.4.3.1缺乏施工标准

### 目前，尚无乡镇污水处理工程的排水设计标准、规范和规程。目前城市污水处理工程的设计和施工仍采用现行的有关标准和规范，造成乡镇污水处理工程的建设和运营成本过高。此外，乡镇污水处理工程的设计和施工完全适用现行的设计标准和规范，显然不适用。目前只能参照与本地区气候条件相近的农村生活污水处理地方标准。

### 3.1.4.3.2缺乏适当的处理程序

### 乡镇经济基础薄弱，污水处理工程建设资金匮乏。缺乏适合乡镇污水特点的实用处理工艺，目前仅可参照的是2010年9月住房和城乡建设部发布的《西北地区农村生活污水处理技术指南》（试行），但根据区域环境要求和实际，污水处理技术无法得到推广、适用性较差，无可推广、复制的处理模式，部分乡镇照搬设计参数和处理工艺的，造成项目投资和运行费用较高。针对农村生活污水处理本地区尚无较为成功的案例。

## 3.2  水质水量

### 3.2.1  污水水质

目前，农村生活污水排放方式以散排为主，缺乏水质检测资料，要确定农村生活污水排水水质比较困难。参照《农村生活污水处理导则》（GB/T37071-2018）、《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）《西北地区农村生活污水水质参考值》中水质标准以及新疆维吾尔自治区类似水质设计参数，最终确定和静县农村污水水质标准。

具体水质参数见表3-1。

表3-1西北地区农村生活污水水质参考值  单位：mg/l

| COD | BOD5 | SS | NH4+-N | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-400 | 50-300 | 100-300 | 3-50 | 1-6 | 6.5-8.5 |

### 3.2.2  污水水量

和静县农村经济条件较好、人口集中的村庄的卫生设施水平仍然较低，绝大部分村庄目前仍以旱厕为主，虽然已启动了“厕所革命”，逐步推广卫生厕所，但因乡镇基础设施不完善、排水系统不完善等因素，水冲式厕所无法全面普及。根据2018年新疆维吾尔自治区工程建设标准《农村厕所粪污处理技术规程》（试行）DB J14402-2018  XJJ/T096-2018中推广使用的三格化粪池、三联通沼气池、双瓮漏斗三类厕所，主要以收集生活污水中的黑水为主。农村排水量较少且主要以灰水为主。

具体参数见表3-2。

表3-2  生活污水排放情况

| 居民生活供水设施和用水设备条件 | 排放量占用水量的百分比（%） |
| --- | --- |
| 用水设施齐全，黑水和灰水混合收集 | 70~90 |
| 有基本用水设施，收集黑水和部分灰水 | 50~80 |
| 基本用水设施不完善，收集部分灰水 | 30~60 |
| 基本用水设施不完善，收集部分灰水 | 30-50 |
| 无基本用水设施，污水不收集 | 基本不排放 |

# 第四章  规划方案

## 4.1  污水处理现状

### 4.1.1  污水治理原则

（1）实地勘察、实事求是获取第一手资料。

（2）因地制宜、合理布局、覆盖大部分居民的需求。

### 4.1.2  目标

按照习近平总书记“建设美丽新疆、共圆祖国梦想”的要求，以建设生态宜居乡村为导向，以污水治理为主攻方向，以环境净化、村庄美化、乡村文明建设为重点，积极推进，使村容村貌有很大改观。

### 4.1.3  现状

目前的主要现状是由于和静县各乡镇经济基础较差，财政和村民财力有限，无力进行污水处理设施建设。部分富裕起来的村民生活形式的改变要接排污设施，但没有排污管道，诉求比较强烈（夏尔布鲁克村等）。巴润哈尔莫墩镇在镇区已建部分排水主管网，化粪池集中收集，只负责镇区及哈尔乌苏村一组和工业街社区的排水；哈尔莫墩镇已建的污水处理厂（日处理水量1400m³/日）只负责镇区的污水处理，污水收集比较少，（因为没有专项资金，分支的排水管网未敷设，导致居民无法接入）利用率非常低，通过此次调研，还可负责哈尔莫墩村、夏尔莫敦村、乃仁哈儿村的部分排水。新建的富民安居房、牧民安置房，设计时都有排水系统，但是建好后生活污水无处可排，到处建渗坑；对于集中连片的居民安置点的生活污水排放更是问题，也是导致安置点房屋入住率较低的原因之一。目前广大居民的生活污水处理还是原始的渗坑处理，有的居民还将污水通过管子排至灌渠，不仅影响村容村貌，还对地下水水源造成污染。生活污水没有配套设施进行处理，造成环境卫生状况很差。污水乱流，每逢夏季空气质量严重恶化，易滋生蚊子、苍蝇、老鼠等病虫害，极易造成传染疾病的传播，严重污染当地生活环境，危害群众的身心健康。

## 4.2  污水整治处理方案

1、污水治理作为人居环境美丽乡村基础建设的一项重要内容，结合现状，农村居民居住分散，有的户与户之间距离几十米，建议整村推进难度较大，资金投入较大，宜分阶段进行。

2、根据实际调研情况，几乎90%~95%的乡间道路已铺柏油或即将铺路，大部分村庄以前未进行过美丽乡村的建设，自来水管道基本已全村覆盖，部分村庄在铺设天然气管道，建议根据实际情况，在已实施美丽乡村的部分村庄先铺设排水管网，第一把美丽乡村的建设内容更加完善；第二能起到示范引领作用，对于以后美丽乡村的建设的推动起到示范的作用。

3、对于已建污水处理厂的，根据预留的污水检查井，把附近村庄的污水收集集中接入；对于各个乡村相邻在一起的村庄，建议把相邻村组的污水收集设局部污水处理一体化装置处理，处理的水可排入附近林带绿化。

4、对于居住较分散的住户（十几二十户）的建议用化粪池收集，用吸污车运走。

## 4.3  污水管网建设

### 4.3.1  设计依据

（1）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）(2016年版）。

### 4.3.2  排水管网

排水管网利用地形坡度重力排水。各居住区生活污水通过排水管道，集中排入各小组地下污水处理设施。排水管的地点控制埋深为3.0米，管道坡度为2‰。

（1）管材符合设计承压能力，具有抗外压荷载及受内压能力；

（2）管材适合本地去岩土、水文条件，具有长效抗腐能力，使用寿命长。

（3）管材价格合理，有利于减少工程综合造价；

（4）水力计算参数与现场自然排水坡度结合，符合设计排水能力及规范。

（5）施工方便，便于管道的维护管理；

结合本地现场施工条件确定管材。经考察，对排水管道的选材初步选用HDPE双壁波纹管。本计算选用排水干管管径为De315。

## 4.4  污水处理设施

### 4.4.1  设计依据

（1）《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）(2016年版）

（3）《地下水防水规范》(GB50108-2001)

（4）《环境空气质量标准》(GB3095-1996)

（5）《生物接触氧化法设计规程》(GBCS128:2001)

（6）《鼓风曝气系统设计规程》(CECS97:97)

（7）《城市区域噪音标准》(GB3096-93)

（8）《防腐技术条件》(SZD014-85)

（9）《水处理设备制造技术条件》(JB2932-86)

（10）《污水处理设备通用技术条件》(JB/T8938-1999)

（11）《运输包装收发货标志》(GB/T6388-1986)

（12）其他相关国家规范、标准、规程

### 4.4.2  设计参数

（1）原水性质

设计进水水质如下表4-1：

表4-1 设计进水水质              单位：mg/L

| 水质指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质浓度 | ≤300 | ≤150 | ≤200 | ≤25 | ≤3.0 | 6~9 |

（2）出水水质

根据业主要求，本污水处理站的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准，具体数据见表4-2：

表4-2 设计出水水质                  单位：mg/L

| 水质指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | 色度 | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计出水浓度 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤8(15) | ≤1 | ≤20 | 30倍 | 6~9 |

（3）处理方式

有动力的污水处理装置。

（4）污水出路

本方案污水处理的要求及出路主要是：

1.出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准；

2.经过处理后的尾水夏秋季节用于防风护路林绿化用水，冬季储存在排碱渠。

### 4.4.3  污水处理工艺方案

污水的预处理

（1）去除部分不可生化降解的物质，均和水质和水量

本工程中不可生化降解的物质主要是一些大块的漂浮物和无机砂粒，去除这些污染物对于避免提升泵的磨损和后续构筑物、管道的堵塞相当重要。另外，不可生物降解的固体，在生化处理单元中积累会占据大量池容，使池容不断减少最终导致系统完全失效。同时，污水中油脂含量也不容忽视，去除对生物处理过程有抑制作用的物质，减小生物反应的负荷，改善生物反应的条件，对生物系统正常运行，降低运行费用都是必不可少的一步。

此处的预处理主要有格栅，调节池。通过这一过程，可有效去除废水中不可生物降解或难于生物降解的有机物，均和水质和水量保证后续处理的正常进行。

（2）工艺流程

选用主体工艺流程为：细格栅→调节池→SNK-MBR→回用或排放。

（3）工艺流程描述

1）生活污水、厨房洗涤废水通过地沟汇集进入污水处理界区，首先通过格栅井内设置排污泵将废水经细格栅(去除2mm以上的杂质)移送到调节池。

2）生活污水并非24小时/天均匀排放，但为了减少工程投资、满足后续生化处理设施的要求，废水处理系统是按24小时/天连续运行设计，因此需设置调节池均衡水量。

本方案选用的复合循环生化式膜中水一体化（SNK-MBR）工艺，具体工艺原理及优势如下：

1）由于设备内无需隔离分区，厌氧、好氧及兼氧整个生化过程在一个罐体内完成，设备集成化程度高；混合液污泥浓度高，水力停留时间短，因此决定SNK-MBR中水处理设备体积小占地面积少。

2）控制系统根据监测参数自动调整曝气时间和方式，控制DO浓度运行，根据需要控制曝气设备运转频率；同时在同一个反应器内创造出好氧、厌氧和兼氧并存的环境，通过对系统中污水流态的控制，不间断进行硝化反硝化，有效的去除氨氮，节省了混合液内、外回流电耗，因此运行费用大幅降低。

3）由于系统中对混合液流态的控制，通过强化有机污泥在系统中的自身消化，实现了有机污泥在系统中的大幅度减量。同时系统通过不排泥方式运行，污泥自身消化与繁殖速率达到动态平衡，反应器内维持了与进水水质相匹配的高浓度活性污泥，不排放有机剩余污泥。

4）由于反应器内存在厌氧环境，有机或无机磷的化合物在厌氧菌的生物还原作用下向气态硫化氢转化，水中大部分磷得到去除。

5）控制系统能够实时监视膜运行压力，实时了解膜的污染情况，并实现在线自动药洗。与其他一体化设备膜组件离线式清洗相比，减少了人员劳动强度。SNK-MBR设备能够在无动力的情况下实现膜组件反洗，使膜表面污染物及时脱离，减少了药洗次数，从而极大的提高了膜组件的使用寿命。

6）在线检测压力、流量、液位、溶氧量等运行参数，保证水处理系统的稳定运行的同时自动调整最佳的运行工况，做到最大程度的节能降耗。

7）系统中设置温度感应器，当外界环境＜1℃时，设备中主要管路自动进行加温，保证冬季运行时的稳定。

8）污水处理设备网络云系统说明

由于整个污水处理站全部位于地下，为了便于管理，污水处理站所有设备均能实现联动，整个污水处理站能达到无人操作，实现自动化控制。

废水处理系统处理主要靠PLC控制器来控制，且有缺相，过载，断电自动恢复等保护功能。本系统设备采用全自动运行，手动调节，备有自动与手动二种操作状态。在调试检修时可用手动来进行控制，正常运行时可转换至自动系统来操作控制。该系统综合废水处理全过程根据进行时序控制，主要由以下几部分组成：

a、潜水提升泵控制

设备设潜水提升泵二台，一用一备，根据液位的高低位自动控制，高位两台同时开，低位关机。

b、硝化液回流泵

根据潜水提升泵的启停，联动运行。

c、污泥提升装置

根据潜水提升泵运行累计时间，定期定时排泥。

d、风机控制

生化池系统采用二台风机，一用一备，时间切换，并根据设备运行状况自动开停机，并且在系统长期闲置时保持间隔一段时间开启一台风机曝气一定时间，以保持生化池氧气量，避免生物膜由于缺氧而死亡。

以上自动控制仅为自动保护的一部分，具体控制需在后续提供正式的操作规程中列出。

# 第六章  建设规划

## 6.1  建设项目规划原则

近期治理范围内的村庄应按分期建设规划原则制定实施计划，具体原则如下：

（1）优先治理县级以上水源地保护区范围内的村庄，乡镇级水源地1km范围内的村庄，确保水源地水质安全，改善水源地水质，降低水源环境安全风险，保障人民生活用水安全；

（2）重点治理各级自然保护区范围内村庄，保护珍贵和濒危动、植物以及各种典型的生态系统；

（3）治理风景名胜区范围内的村庄，保护风景名胜区内稀有、脆弱的自然资源，确保居民的生活不会对风景名胜区内的自然环境和生态多样性产生影响；

（4）治理重点流域沿岸1km范围内的村庄和水体发生黑臭、水质需要改善控制单元内的村庄，改善重点流域环境，减少生活污染源进入重点流域水体，消除黑臭水体，改善控制单元内水体环境；

（5）治理城乡结合部可就近纳入污水管网的村庄，提高城乡结合部管网覆盖率，完善市政基础设施，有益于改善城区整体环境，加快城乡一体化进程；

（6）治理已完成改成水冲式厕所，实现农村污水治理与厕所革命的衔接；

（7）治理旅游景区及周边的村庄，发展农家乐、民宿等乡村旅游的村庄，人口较为集中、具备产业支撑的村庄，促进美丽乡村建设和生态文明建设；

（8）除纳入近期治理村庄外，剩余的村庄全部纳入到远期建设规划。

## 6.2  “十四五”规划

6.2.1、农村生活污水处理

积极开展农村生活污水治理。按照区域条件、村庄人口聚集度、污水产生量、经济发展水平等，因地制宜确定农村污水治理技术路线和治理模式，确保处理方式简便适用有效。改善农村生活环境质量，农村供水和排水相关配套实施建设以及运行达到国家标准,在县所在地周边、人口密集镇区、人口较集中的村庄建设集中式污水处理设施；人口较少、居住分散的村庄建设分户污水处理设施。到2020年，基本实现农村生活污水处理设施全覆盖，90%以上行政村生活污水得到有效治理，全县农村生活污水乱排乱放得到有效管控，厕所污水得到全面治理。

梯次推进污水治理。对集中式饮用水水源地、自然保护区等环境敏感区域的村庄，优先解决污水治理问题，禁止在集中式引用水水源地保护区内设置排污口，严禁将处理后不达标或未经处理的污水排入河道；对经济发展条件较好、人口聚集度较高的村庄，先行开展污水治理；其他地区污水排放得到有效管控。

科学确定污水治理方式和技术。人口密集、污水排放相对集中的村庄，鼓励采用集中处理方式进行处理；城市、县城和乡（镇）近郊的村庄，生活污水就近纳入城市、县城和乡（镇）污水收集管网集中统一处理；针对布局分布散、人口规模较小、地形条件复杂（如山区）、污水不易集中收集、所处区位为非环境敏感的村庄，优先结合农村改厕工作采用三格式化粪池等水处理系统进行处理。

加强污水管控。严格环境准入，新建项目全部进园区，现有达标排放企业严禁向农村转移。坚持控污与治污并重，将重点河道、干支流农村垃圾整治纳入河长制、湖长制管理，明确各级河长监管责任。引导村民树立节水意识，鼓励有条件农村开展生活用水计量计费，减少生活污水源头排放。鼓励采用各种方式，充分利用经处理后的生活污水，加强尾水回收利用。

6.2.2、深化农村“厕所革命”

推进乡村户用卫生厕所建设和改造，实施“百村示范、村村整治”工程，农村卫生厕所覆盖率达65%以上，实施厕所粪污无害化处理和资源化利用。稳步推进乡镇、行政村水冲卫生公厕建设，普及不同水平的农户家庭卫生厕所；新建农村安居房配套建设无害化卫生厕所，提高卫生厕所使用率；引导有条件的农民家庭改造现有旱厕，人员较为集中、经济条件达不到的乡镇和行政村，可试点配套建设水冲式公共厕所。合理布局公共厕所，加强乡镇政府所在地、中小学、乡镇卫生院、农村社区综合服务中心（站）、集贸市场、游客中心、便民服务中心、公路沿线等区域设置无害化卫生公厕，同步实施厕所粪污无害化治理。

# 第七章  投资估算

## 7.1  投资估算

### 7.1.1  投资估算依据

1、选用标准

①中国建设工程造价管理协会标准《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015）

②执行建设部（2004年）《市政公用工程设计文件编制深度规定》

2、建安工程指标：

管网及安装工程采用和静县2021年相似造价指标估算。

3、费用及费率

a建设单位管理费：执行《基本建设项目建设成本管理规定》(财建[2016]504)号文。

b建设工程监理费：执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文,实行市场调节价；

c建设项目前期工作咨询费：执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文,实行市场调节价；

d勘察设计费：按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文,实行市场调节价；

e环境影响咨询服务费：按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文,实行市场调节价；

f招标代理服务费：按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文,实行市场调节价；

g施工图纸审查费：按照《关于降低建筑工程施工图设计文件专家审查费标准等有关事项的通知》(新发改医价[2012]830号)文，实行差额分档累进计算；

h工程造价咨询费：按《工程造价咨询服务收费管理暂行办法》(建标造函[2007]8号)实行差额定率分档累进制计费；

i工程保险费：按编制投资估算建安造价比例估算。

### 7.1.2  投资估算

本项目总投资为57578.43万元。其中工程费用46943.18万元，其他费用6370.18万元，基本预备费4265.07万元。

## 7.2  资金筹措

本项目总投资为57578.43万元，资金来源为申请专项资金57578.43万元。

| 建设项目投资估算表 |
| --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值(万元) | 技术经济指标 | 占投资额% |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费 | 总值 | 单位 | 数量 | 指标 |  |
| Ⅰ | 第一部分工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.5% |
| 一 | 和静镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夏尔布鲁克村 | 1126.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 675.90 |  |  |  |  | m | 15020 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 450.60 |  |  |  |  | ㎡ | 22530 | 200 |  |
|  | 克再村 | 2298.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 1378.80 |  |  |  |  | m | 30640 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 919.20 |  |  |  |  | ㎡ | 45960 | 200 |  |
|  | 查汗通古村 | 2867.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 1720.62 |  |  |  |  | m | 38236 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 1147.08 |  |  |  |  | ㎡ | 57354 | 200 |  |
|  | 阿力腾布鲁克村 | 1553.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 931.91 |  |  |  |  | m | 20709 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 621.27 |  |  |  |  | ㎡ | 31063.5 | 200 |  |
|  | 巩哈尔村 | 1896.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 1137.60 |  |  |  |  | m | 25280 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 758.40 |  |  |  |  | ㎡ | 37920 | 200 |  |
|  | 阳光社区 | 525.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 315.14 |  |  |  |  | m | 7003 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 210.09 |  |  |  |  | ㎡ | 10504.5 | 200 |  |
|  | 拉布润林场 | 1899.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 1139.58 |  |  |  |  | m | 25324 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 759.72 |  |  |  |  | ㎡ | 37986 | 200 |  |
|  | 小计 | 12165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12165.90 |  |  |  |  |
| 二 | 乃门莫敦镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乃门莫敦村 | 1439.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 863.73 |  |  |  |  | m | 19194 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 575.82 |  |  |  |  | ㎡ | 28791 | 200 |  |
|  | 包尔尕扎村 | 1308.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 785.30 |  |  |  |  | m | 17451 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 523.53 |  |  |  |  | ㎡ | 26176.5 | 200 |  |
|  | 包尔布呼村 | 712.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 427.37 |  |  |  |  | m | 9497 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 284.91 |  |  |  |  | ㎡ | 14245.5 | 200 |  |
|  | 夏尔乌苏村 | 363.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 218.03 |  |  |  |  | m | 4845 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 145.35 |  |  |  |  | ㎡ | 7267.5 | 200 |  |
|  | 古尔温苏门肉牛场 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 0.00 |  |  |  |  | m | 0 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 0.00 |  |  |  |  | ㎡ | 0 | 200 |  |
|  | 镇区 | 819.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 491.94 |  |  |  |  | m | 10932 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 327.96 |  |  |  |  | ㎡ | 16398 | 200 |  |
|  | 小计 | 4643.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4643.93 |  |  |  |  |
| 三 | 协比乃尔布呼乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协比乃尔布呼村 | 1596.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 957.65 |  |  |  |  | m | 21281 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 638.43 |  |  |  |  | ㎡ | 31921.5 | 200 |  |
|  | 查汗才开村 | 1191.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 714.87 |  |  |  |  | m | 15886 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 476.58 |  |  |  |  | ㎡ | 23829 | 200 |  |
|  | 小计 | 2787.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2787.53 |  |  |  |  |
| 四 | 巴润哈尔莫墩镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼青衙门村 | 1104.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 662.81 |  |  |  |  | m | 14729 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 441.87 |  |  |  |  | ㎡ | 22093.5 | 200 |  |
|  | 查汗赛尔村 | 1168.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 700.83 |  |  |  |  | m | 15574 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 467.22 |  |  |  |  | ㎡ | 23361 | 200 |  |
|  | 阿日勒村 | 1510.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 906.21 |  |  |  |  | m | 20138 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 604.14 |  |  |  |  | ㎡ | 30207 | 200 |  |
|  | 哈尔乌苏村 | 1761.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 1056.87 |  |  |  |  | m | 23486 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 704.58 |  |  |  |  | ㎡ | 35229 | 200 |  |
|  | 工业街社区 | 527.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 316.40 |  |  |  |  | m | 7031 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 210.93 |  |  |  |  | ㎡ | 10546.5 | 200 |  |
|  | 拜勒其尔村 | 1361.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 817.07 |  |  |  |  | m | 18157 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 544.71 |  |  |  |  | ㎡ | 27235.5 | 200 |  |
|  | 开来村 | 1537.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 922.64 |  |  |  |  | m | 20503 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 615.09 |  |  |  |  | ㎡ | 30754.5 | 200 |  |
|  | 阿尔孜尕尔村 | 1126.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 676.08 |  |  |  |  | m | 15024 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 450.72 |  |  |  |  | ㎡ | 22536 | 200 |  |
|  | 查汗通古村 | 304.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 182.84 |  |  |  |  | m | 4063 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 121.89 |  |  |  |  | ㎡ | 6094.5 | 200 |  |
|  | 小计 | 10402.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10402.88 |  |  |  |  |
| 五 | 哈尔莫敦镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 哈尔莫敦村 | 885.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 531.05 |  |  |  |  | m | 11801 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 354.03 |  |  |  |  | ㎡ | 17701.5 | 200 |  |
|  | 查茨村 | 1200.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 720.54 |  |  |  |  | m | 16012 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 480.36 |  |  |  |  | ㎡ | 24018 | 200 |  |
|  | 海迪克村 | 1106.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 663.89 |  |  |  |  | m | 14753 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 442.59 |  |  |  |  | ㎡ | 22129.5 | 200 |  |
|  | 萨拉村 | 834.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 500.54 |  |  |  |  | m | 11123 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 333.69 |  |  |  |  | ㎡ | 16684.5 | 200 |  |
|  | 乌兰尕扎尔村 | 1566.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 939.92 |  |  |  |  | m | 20887 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 626.61 |  |  |  |  | ㎡ | 31330.5 | 200 |  |
|  | 乌拉斯台村 | 348.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 209.34 |  |  |  |  | m | 4652 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 139.56 |  |  |  |  | ㎡ | 6978 | 200 |  |
|  | 乃仁哈尔村 | 809.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 485.87 |  |  |  |  | m | 10797 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 323.91 |  |  |  |  | ㎡ | 16195.5 | 200 |  |
|  | 夏尔莫敦村 | 1359.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 815.45 |  |  |  |  | m | 18121 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 543.63 |  |  |  |  | ㎡ | 27181.5 | 200 |  |
|  | 觉伦图尔根村 | 1457.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 874.26 |  |  |  |  | m | 19428 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 582.84 |  |  |  |  | ㎡ | 29142 | 200 |  |
|  | 才干布鲁克村 | 1641.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 984.92 |  |  |  |  | m | 21887 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 656.61 |  |  |  |  | ㎡ | 32830.5 | 200 |  |
|  | 小计 | 11209.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11209.58 |  |  |  |  |
| 六 | 乌拉斯台农场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乌拉斯台农场 | 4205.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 2523.38 |  |  |  |  | m | 56075 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 1682.25 |  |  |  |  | ㎡ | 84112.5 | 200 |  |
|  | 小计 | 4205.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4205.63 |  |  |  |  |
| 七 | 额勒再特乌鲁乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 察汗乌苏村 | 1527.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管网 | 916.65 |  |  |  |  | m | 20370 | 450 |  |
|  | 道路拆除及恢复 | 611.10 |  |  |  |  | ㎡ | 30555 | 200 |  |
|  | 小计 | 1527.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1527.75 |  |  |  |  |
|  | 第一部分工程费合计 | 46943.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46943.18 |  |  |  |  |
| Ⅱ | 第二部分其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.1% |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 704.15 | 704.15 |  | 1.5% |  |  |
| 2 | 环境影响评价费 |  |  |  | 234.72 | 234.72 |  | 0.5% |  |  |
| 3 | 可研编制费 |  |  |  | 234.72 | 234.72 |  | 0.5% |  |  |
| 4 | 工程初步设计费 |  |  |  | 234.72 | 234.72 |  | 0.5% |  |  |
| 5 | 工程设计费 |  |  |  | 1408.30 | 1408.30 |  | 3.0% |  |  |
| 6 | 工程勘察费 |  |  |  | 234.72 | 234.72 |  | 0.5% |  |  |
| 7 | 工程监理费 |  |  |  | 844.98 | 844.98 |  | 1.8% |  |  |
| 8 | 招标代理费 |  |  |  | 234.72 | 234.72 |  | 0.5% |  |  |
| 9 | 造价咨询费 |  |  |  | 234.72 | 234.72 |  | 0.5% |  |  |
| 10 | 施工图纸审查费 |  |  |  | 32.86 | 32.86 |  | 0.1% |  |  |
| 11 | 竣工图编制费 |  |  |  | 93.89 | 93.89 |  | 0.2% |  |  |
| 12 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 1408.30 | 1408.30 |  | 3.0% |  |  |
| 13 | 工程保险费 |  |  |  | 469.43 | 469.43 |  | 1.0% |  |  |
|  | 第二部分其他费合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6370.19 | 6370.19 |  |  |  |  |
|  | 一、二部分费用合计 | 46943.18 | 0.00 | 0.00 | 6370.19 | 53313.36 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 第三部分预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4% |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 4265.07 | 4265.07 |  | 8.0% |  |  |
| 2 | 价差预备费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 预备费合计 |  |  |  | 4265.07 | 4265.07 |  |  |  |  |
| Ⅳ | 工程总估算 |  |  |  |  | 57578.43 |  |  |  | 100 |

# 第八章  运维管理

## 8.1  运行管理

### 8.1.1  建立健全管理组织机构

按照污水处理设施运维管理目标，健全管理架构，落实各级管理职责，结合和静县各乡镇农村的实际情况，探索建立以县级政府为责任主体、乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系。

图8-1  运维管理框架图

### 8.1.2  合理确定设施运维模式

（1）根据县域面积、生活污水处理设施技术工艺和分布情况等，确定设施运维分区范围和管理模式；

（2）对城镇建成区周边的村庄，鼓励采用城乡一体化运维方式；对距离城市较远且布局集中的村庄，鼓励第三方运维机构，按片区托管或总承包的方式开展运维管理服务；

（3）对所处地区偏远、布局分散、运维技术水平要求不高的村庄，可采用自行运维方式；

（4）运维管理的设施应包括处理设施和配套管网系统，不宜拆分管理。

### 8.1.3  规范处理设施运维服务

参与农村生活污水处理设施运维的专业服务机构，应具有相应的专业服务能力。鼓励通过信息化手段提高运维管理和管理水平。

1、第三方运维机构基本条件：

（1）经合法登记注册的机构。

（2）具有保证项目正常运维的资金能力。

（3）具备治理设施运维服务能力，服务能力通过第三方机构评价。

（4）无违法犯罪和不良信用记录。

2、第三方运维机构基本要求：

（1）应注重运维管理的信息化建设，建立运维管理平台。

（2）应建立完善相应的安全和质量保证体系。

（3）应配备相应专业知识的运维人员，并经过专业培训后上岗。

（4）应做好运维资料的建档和管理。

（5）应及时总结运维经验，加强交流，不断提高运维管理水平。

（6）应在运维合同项目所在区域设立服务机构。

（7）应根据项目运维需求配置相应的通讯、交通、维护、检修、抢修、应急等设备及工具。

（8）建立具备化学需氧量、总磷、总氮、氨氮等农村生活污水常规污染物检测能力的化验室。

### 8.1.4  建立设施运维管理制度

建立设施维护管理制度，对农村生活污水管网及附属物做定期检修排查，定期清理处理设施且做好运维记录。定期对乡镇、村庄和农户等参与污水处理设施运维的人员开展技术管理培训，提高规范化水平。

### 8.1.5  完善污水处理运维机制

明确农村生活污水处理设施产权归属和运行维护责任单位，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行维护管理机制。鼓励有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。坚持以用为本、建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实。

### 8.1.6  制定运维管理评价体系

在各乡镇自查的基础上，和静县成立考核组，对各乡镇及运维管理第三方运维管理工作进行全面的考核评价并结合日常检查、督查情况得出考核结果。从出水达标率、设施正常运行情况、吨水运行成本等方面评价农村生活污水处理设施运行维护情况。评价结果可作为运维管理部门对运维机构服务质量考核依据之一。

## 8.2  环境监管

（1）建立农村生活污水监测制度，加强对日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测。乡镇无监测能力的可以委托有资质的单位开展监测工作。建立和完善管理台账，掌握县域农村生活污水处理设施分布和运行情况。

（2）结合新疆维吾尔自治区《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB65 4275-2019）（2019年10月24日发布，11月15日起施行），制定并执行县域农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法。探索建立运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

# 第九章  效益分析

农村生活污水不仅是造成地表水环境污染的重要原因之一，也是构成饮用水安全的重大隐患。加强农村生活污水收集、治理与资源化设施建设，可避免因生活污水真接排放而引起的农村地表水、地下水、土壤和农产品污染，确保集中式饮用水源安全和农民身心健康，对推进村庄整治、改善农民居住环境、建设美丽乡村具有重大的现实意义，其经济、社会和环境效益十分明显。

## 9.1  社会效益

（1）污水处理设施的建设是改善区域生态环境，保护水资源，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程，可有力推动当地社会的发展。

（2）污水处理设施建设可减少对生态环境的影响，处理后的污水用于农田灌溉或中水回用，可节省大量的水资源。

（3）污水处理设施的建设可减少污染物排放量，杀灭污水中的病原体，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平具有重要作用。

（4）污水处理设施的建设可改善和静县农村的投资环境，能够扩大内需，带动相关行业的发展。同时，还可以增加投资吸引力，进而提高当地劳动力的就业率，为社会安定创造有力的条件，促进了全县生态文明建设。

## 9.2  环境效益

（1）通过规划的逐步实施，可构建全县污水处理体系，实现污水收集与污水处理设施的合理布局与建设。通过污水管网的合理布局、规范化建设与管理，在满足处理污水量的同时全方位改进和提高和静县水环境质量。

（2）本规划建设的污水处理设施投入使用后有利于改善和静县的农村水环境质量，改善饮用水水源地的水源水质及生态环境。

（3）本规划的实施将避免农村生活污水直接排入附近水域，污水经处理后，可大幅度削减排入地表水的污染物总量，降低生活污水对水体的污染程度，有效改善区域水环境质量。

## 9.3  经济效益

（1）本次规划的实施可以对整个和静县农村生活污水进行有效收集和集中处理，可以防止由于生活污水随意倾倒而产生的积水和病原菌的传播和扩散，降低当地居民的疾病发病率，从而减少医疗开支。

（2）建立完善的农村生活污水处理设施，可以减少和静县境内因水污染造成的直接或间接的经济损失，进一步改善和静县的生态环境，增强土地升值潜力，获得较高收益。

（3）农村生活污水处理设施建设可创造良好的投资环境，从而带动项目建设，促进县域经济发展。

综上所述，新疆和静县农村生活污水治理专项规划的实施建设所带来的经济效益、社会效益和环境效益是十分明显的，对和静县当地经济、社会的发展和环境的改善起到了积极的推动作用。

# 第十章  保障措施

## 10.1  组织保障措施

（1）建立各级领导机构

和静县政府要把农村生活污水治理纳入重要议事日程和工作考核内容，建立由政府领导牵头、相关部门参与、目标明确、责任清晰的工作机制。制定农村污水治理专项规划的实施计划，明确设施年度建设计划。和静县政府要成立农村生活污水治理领导小组或和静县水环境综合治理领导小组，以县委县政府主要领导人当领导小组的组长，分管领导担任办公室主任，抽调各相关职能部门的工作人员集中办公，做好统筹协调工作。各乡镇成立相应的成立农村生活污水治理管理机构，要配合做好污水处理设施建设和日常运行等工作，落实专人负责。各行政村应组织动员村民，完善村规村约，做好村庄污水治理设施的维护工作。

（2）建立部门协调机制

县、乡镇各职能部门要密切配合，分工负责，建立跨部门的协调联动机制。城镇污水处理主管部门要加强政策协调和规划布局的指导；城乡建设部门要加强对污水处理项目建设和运行的管理；生态环境部门要加强对污水处理厂污染物削减和出水水质的监督监测，确保达标排放；财政部门要加强资金争取和筹措力度；发改部门要会同有关部门积极争取中央资金支持；自然资源部门要加强对污水处理设施建设用地保障；农业部门要统筹进行污水农田灌溉工作。

## 10.2  资金保障措施

（1）资金整合

和静县各级政府要按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、形成合力”的要求，申请国家、自治区环境保护、城乡建设、农业农村等主管部门的专项补助资金，特别要要充分利用好土壤、水污染防治、农业农村环境整治以及涉农等专项资金，充分发挥项目示范引领作用，切实提高项目资金使用效率，专款专用，实现“多个渠道引水、一个龙头放水”的资金使用方式，切实保障农村生活污水处理设施建设和运维资金的及时到位。

（2）资金管理

加强对资金使用的监管，严格按照“专款专用”原则使用和管理污水处理设施建设专项资金，强化监督检查，杜绝滥用专项资金现象，切实提高资金使用效率。项目建设资金应由县财政局、建设局及乡镇财政等部门合力监管，实行专账支付核算制度。农村生活污水处理设施的运行维护管理经费应由县、乡镇、村共同承担。县、镇财政部门要采取补助方式下拨资金。补助标准根据市场行情适时调整。县、乡镇相关部门应当加强对农村生活污水处理设施运行维护经费的使用管理。任何单位和个人不得截留、挤占、挪用资金。

（3）资金预算

县、乡镇人民政府应当根据所辖区域内农村生活污水处理设施运行维护管理的实际需要，科学测算资金需求，合理安排年度预算资金，确保设施的正常运行。

（4）排污收费

要加大污水排放收费改革力度，扩大污水处理费征收范围，积极探索建立农村生活污水处理收费制度，鼓励各地适时收取农村生活污水处理费用。要合理确定收费标准，利用价格杠杆，解决农村污水处理经费不足问题。凡征收污水处理费不足，又无法补偿污水处理设施运维成本的村，要积极争取上级财政资金支持，地方财政要补足资金缺口，保障设施正常运行。要鼓励社会组织和公众个人参与解决运行维护经费不足问题，确保污水处理设施长效运行。

## 10.3  监管保障措施

完善“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系，强化项目所在乡镇、行政村参与日常监管。根据农村生活污水处理设施规模和所处环境，以处理水量计量、水质监测、污泥规范处置、污水收集系统和终端处理系统的“防渗漏、防堵塞、防破损、防故障”为主要任务，建立水质监测、巡查维修、设备更换等制度，实现农村生活污水处理设施长期稳定运行。

建设农村生活污水治理智能化运维管理信息平台，健全运行维护管理制度。要采用远程实时监控系统，综合运用互联网、物联网等技术，建立数字化服务网络系统和平台，对监测重点区域的农村生活污水处理设施运行状态进行实时监控，掌握农村生活污水处理设施运行动态。要鼓励公众参与监督，对污水处理站违法排污等实行有奖举报制度，对群众举报的污水处理设施建设运营过程中存在的问题进行及时查证处理，切实加强监督管理。

## 10.4  科技保障措施

强化水污染防治新技术、新模式的推广和应用，要根据和静县的地理位置、地貌特征、气候条件、生产生活区域分布等，在规划执行阶段应对不断成熟的分散式水处理生态模拟技术、湿地保护与修复技术、污水资源化利用技术等先进的技术加快推广应用，充分发挥新模式新技术在农村水污染防治中的作用，力争在更大范围内服务农村生态环境综合整治。

## 10.5  运维保障措施

通过市场竞争方式，寻求一批资质优良、经验丰富、服务及时的专业维护单位对各村的污水处理设施的进行日常维护。通过规范、专业的运维管理，保障农村生活污水处理设施正常运行。

# 附表一  和静县重点治理村庄调查情况一览表

| 序号 | 名称 | 现状 | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 和静镇 |  |  |
|  | 夏尔布鲁克村 | 4.5.6组有原有的排水管网可以利用，村民建设的意愿非常强烈，美丽乡村还未建设，道路已铺设柏油，管线敷设需破路。 | 夏尔布鲁克村成立于1980年3月，位于和静县城东南部以西150米处，距镇政府800米。全村行政总面积7.8平方公里，下辖7个村民小组，全村现有户籍人口749户2315人，主要由汉族、维吾尔族、蒙古族、回族等几个民族构成。其中汉族5户16人，回族12户46人，蒙古族17户54人以上所占比例5%，维吾尔族715户2199人占95%。全村耕地面积7640亩，其中耕地面积7380亩，林地260亩。2018年村集体经济收入10.5万元。 |
|  | 克再村 | 各村组相对集中，分布在县城周边，道路已铺设柏油，主要道路4.5米宽，户间道3.5-4.5米宽，1.2组自来水正在施工，排水管线敷设需破路。 | 克再村行政面积9平方公里，耕地面积5094亩，林地310亩。全村居民801户2973人，其中维吾尔族387户1599人占54%，汉族191户641人占21%，回族140户503人占17%，蒙古族77户197人占7%，其他民族（东乡族、哈萨克族、撒拉族、黎族、苗族等）共6户33人占1%。一共7个村民小组。 |
|  | 查汗通古村 | 4.5.6组有原有的排水管网可以利用，村民建设的意愿非常强烈，美丽乡村还未建设，道路已铺设柏油，管线敷设需破路。 | 查汗通古村成立于1984年11月，位于和静县城以北2.1公里处，距镇政府1.8公里，距库尔勒市89.5公里，东于克再村相连，南与团结东路社区相连，西与金水湾社区接壤，北与天山水泥厂毗邻。全村行政总面积3.2平方公里，无草场，其中有集体土地0.41万亩，2018年底人均年收入16212.88元。全村下辖10个村民小组，全村现有户籍人口911户3205人，常住823户2951人，主要由汉族、维吾尔族、蒙古族、回族等几个民族构成。其中汉族345户1087人占比例34.6%，回族43户143人占比例4%，蒙古族38户87人占比例2.7%，东乡族2户8人占比例0.2% ，其他民族5户16人占比例0.5%，维吾尔族476户1864人占58%。 |
|  | 阿力腾布鲁克村 | 1.2.3.4.5.6组居住点比较集中，村民建设的意愿非常强烈，美丽乡村还未建设，道路已铺设柏油，管线敷设需破路。 | 阿力腾布鲁克村成立于2017年10月30日，其前身是克再村一部分。全村行政总面积11平方公里，全村耕地面积6215亩，人均耕地2.1亩，森林面积850亩。下辖8个村民小组，全村总户籍人口726户2965人，实有人口为561户2042人。 |
|  | 巩哈尔村 | 村委会所在地为3组，旁边有黄水沟，为水源保护地，全村柏油路已铺完，自来水已通完，一组的地下天然气已铺设，地下水位比较高，1米就能见水。1.6.7组规划比较整齐，住户集中，其余各组住户很分散。 | 巩哈尔村成立于1982年1月，位置位于和静县城西侧11公里处。全村行政总面积30.2平方公里，下辖7个村民小组，全村户籍人口751户2530人，主要由汉族、维吾尔族、蒙古族、回族、哈萨克族、柯尔克孜族等6个民族构成。其中汉族105户339人，回族2户3人，蒙古族137户364人，维吾尔族497户1786人，哈萨克族9户33人，柯尔克孜族1户5人。全村耕地面积9360亩，人均耕地3.6亩，草场面积1万亩，森林面积6000亩。2018年村集体经济收入8.4万元。 |
|  | 阳光社区 | 社区道路已全部铺设柏油，自来水、天然气已通，管网施工较困难。 | 社区共计约390户，1600人。有汉族、维吾尔族、蒙古族等民族。 |
|  | 拉布润林场 | 居民点布局比较规整，自来水已通 | 拉布润林场共计640户,2600人。分新区和老区两部分。 |
| 二 | 乃门莫敦镇 |  |  |
|  | 乃门莫敦村 | 全村道路已铺柏油，油面宽3.5米，临靠水渠20多米宽，不宜接污水处理厂。 | 乃门莫敦村实有人口543户，2243人。 |
|  | 包尔尕扎村 | 没有进行过美丽乡村建设，道路宽6米，油面3.5米，局部空间相对紧凑。 | 包尔尕扎村实有人口633户，1829人。 |
|  | 包尔布呼村 | 主路6米，油面3.5米，次干道主路5米，油面3.5米。 | 包尔布呼村实有人口232户，806人。 |
|  | 夏尔乌苏村 | 主路6米，油面3.5米，次干道主路5米，油面3.5米。 | 夏尔乌苏村实有人口95户，246人。 |
|  | 古尔温苏门肉牛场 | 居民点分布较散，主路油面6米宽，之路油面4米宽。 | 古尔温苏门肉牛场实有人口646户，2082人。 |
|  | 镇区 | 镇政府两侧人行道砖新铺，人行道2.5米宽，绿化带1.5米宽，主路净宽12米。 | 乃门莫敦镇全镇总人口10625人。全镇由水利局建设饮用水工程供水，镇区未配套建设污水管网和污水集中处理设施。 |
| 三 | 协比乃尔布呼乡 |  |  |
|  | 协比乃尔布呼村 | 1.3组进行过美丽乡村建设，全村各组道路基本已全部硬化，主路油面宽6米，支路油面宽3.5-4米。8组牧业队分布较散，其余各村组分布相对规整。 | 协比乃尔布呼为蒙古语。协比乃尔布呼镇前身为协比乃尔布呼乡，2016年11月20日经自治区、自治州、县有关部门同意撤乡设镇更名为协比乃尔布呼镇。该镇地处焉耆盆地边缘，位于和静县城南23公里处，地势由西北向东南倾斜，海拔1058~1065米，地下水资源丰富，东西最长19公里，南北最宽9公里，全镇行政总面积141平方公里，全村耕地面积3.4万亩，草场面积11.3万亩，森林面积1464亩。协比乃尔布呼镇下辖协比乃尔布呼村、查汗才开村两个行政村，共14个村民小组，全镇总户籍人口1358户6076人，由汉、维吾尔族、回、蒙古族等10余个民族组成。 |
|  | 查汗才开村 | 各村组未进行过美丽乡村建设，布局相对规整，道路已全部铺油，油面3.5-5米之间，管线施工需要破路。 |  |
| 四 | 巴润哈尔莫墩镇 |  |  |
|  | 呼青衙门村 | 未进行过美丽乡村建设，全村地下水位较浅，1.2.3组集中连片，4组比较规整，5.6组分布较散，道路2017年修建，主路油面5米，支路油面3.5-4米。 | 呼青衙门村成立于1979年8月，位于和静县城西面15公里处，距乡政府11公里，距库尔勒市80公里，东与乌拉斯台农场隔河相连，南与第二师21团隔河相连，西与查汗赛尔村隔河接壤，北与哈尔莫敦镇查茨村隔河毗邻。下辖6个村组，由汉族、维吾尔族、蒙古族、回族4个民族构成，共计809户2376人，其中汉族383户995人占42%，维吾尔族240户922人占39%，蒙古族172户419人占18%，回族13户39人占0.02%。全村行政面积12平方公里，其中耕地面积1.6万亩，草场面积0.05万亩，森林面积0.05万亩，湖泊面积1500亩。2018年全村经济总收入6264.9万元，农民人均纯收入20527元。 |
|  | 查汗赛尔村 | 1.2.3组集中组团分布，4.5.6组沿路连片分布，道路已全部铺油，天然气已通，管线施工需要破路。 | 查汗赛尔村共有耕地9700亩，林地250亩，草地50亩。全村共计913户2647人，其中汉族470户1158人占43.7%，维吾尔族393户1236人占46.7%，蒙古族47户244人占9.2%，其他民族3户9人占0.34%。 |
|  | 阿日勒村 | 未进行过美丽乡村建设，天然气主管网、自来水2017年已铺设。1.2.3组集中，3组主路预留管道空间，4.5.6组分散，道路油面3.5-5米。 | 阿日勒村成立于1989年，位于巴润哈尔莫敦镇大十字以东，村委会距镇政府3公里，该村耕地面积5670亩，设施农业3380亩。下辖6个村民小组，共计1109户3297人，其中汉族614户1712人占51.9%，蒙古族88户223人占6.7%，维吾尔族407户1359人占41.3%。 |
|  | 哈尔乌苏村 | 1.2.3.4.5组分布集中，6组分布较散，各村组道路已硬化铺油，主路油面3.5-4.5米，支路油面3.5米。 | 哈尔乌苏村成立于1977年6月，位于和静县城西南34公里处，距镇政府3公里，东与查汗赛尔村相连，南邻218国道，西与阿尔孜尕尔村接壤，北与阿日勒村毗邻。行政区面积约10平方公里，全村耕地面积8417亩，农民人均收入18528元，人均耕地面积2.2亩。下辖6个村组，共计1336户3771人，由维吾尔族、汉族、蒙古族、回族、苗族等5个民族构成，其中汉族679户1763人，维吾尔族631户1938人，回族12户30人，蒙古族11户28人，其他民族3户12人。 |
|  | 工业街社区 | 天然气、自来水已通。 | 工业街社区成立于2005年3月，辖区面积30平方公里。辖区总人口218户622人，无人居住空房166户，由汉族、维吾尔族、蒙古族、回族等民族构成，其中汉族153户427人占76.8%，维吾尔族58户183人占23.4%，回族2户5人占0.6%，蒙古族2户6人，土家族1户2人。 |
|  | 拜勒其尔村 | 4.5组分布集中，其他村组沿路两侧分布。天然气、自来水已通，6组属于二级水源保护区。各村组道路已全部铺油，其中4组部分主路破损，需重铺，主路油面4-6米，支路油面3.5-5米。 | 拜勒其尔村成立于1990年8月，位于和静县城西部38公里处，距镇政府10公里，距库尔勒市87公里，东与开来相连，南与查汗通古相连，西与小山口接壤，北与开都河毗邻。全村行政总面积17平方公里，其中：耕地面积9889亩，草场面积97亩，森林面积1300亩。下辖6个村民小组，由蒙古族、汉族、维吾尔族、壮族、回族、土家族等6个民族构成。共计933户2866人，其中汉族357户878人，维吾尔族548户1855人，蒙古族17户72人，回族11户57人。人均年收入1.5万元。 |
|  | 开来村 | 1.2组集中连片，3.4组集中连片，5.6组集中连片，付业队分散，其中1.2.3.4组进行过美丽乡村建设，主路油面5.5-6米，支路油面3.5-4米，施工距离窄，需破路。5.6组自来水管网已通，但是没水，道路两侧施工条件良好。 | 巴润哈尔莫敦镇开来村成立于1996年10月17日,位于巴润哈尔莫敦镇以西四公里处,东至阿尔孜格尔村，南至查干通古村，西至拜勒其尔村，北至开都河。全村行政总面积17平方公里，耕地11093亩。实有人口共633户2391人，由汉、维、蒙等3个民族构成，其中：维吾尔族342户1438人，占60.14%，汉族人250户806人，蒙古族41户148人。农民人均纯收入18061.13元。 |
|  | 阿尔孜尕尔村 | 1组紧邻工业街社区，2.4.5组集中，3组紧邻开来村。天然气管网正在敷设，自来水管网准备更换。全村道路已硬化，主路油面3.5-5米，支路油面3.5米，其中部分支路油面紧挨院墙，施工难度较大。 | 阿尔孜尕尔村行政面积8平方公里，耕地0.688万亩，设施农业总面积0.02亩，林地0.0388万亩。下辖5个村民小组，共计1053户3297人，其中维吾尔族611户2117人占64.21%，汉族407户1094人占33.18%，蒙古族20户41人占0.012%，回族15户43人占0.013%，其他民族2人。 |
|  | 查汗通古村 | 1.2组相对集中，但分布不规整，道路已硬化，主路油面5米，支路油面3.5米。 | 查汗通古村成立于1983年5月。全村行政总面积0.6平方公里，耕地面积5500亩。全村总人口241户665人，男性350人，女性315人，主要由汉族、蒙古族等2个民族构成，其中：汉族218户621人，占总人口的93%；蒙古族19户44人、占总人口7%。 |
| 五 | 哈尔莫敦镇 |  |  |
|  | 哈尔莫敦村 | 1.2.3.4组位于镇区，相对集中，道路大部分铺油，有少量土路，油面3.5-4米，施工需破路。5组为牧业队，全部为土路，分布比较分散。 | 哈尔莫敦村下辖5个村民小组，户籍统计共644户1968人，其中汉族325户905人占46%，维吾尔族215户752人占38%，蒙古族102户304人占15%，其他民族2户7人占1%。 |
|  | 查茨村 | 1.2组集中连片，3.6组相对集中，4.5.7组比较分散，其中1.2组2017年进行过美丽乡村建设。各村组道路油面3.5-6米。 | 查茨村全村共计517户1401人，其中汉族305户756人占54%，维吾尔族186户573人占41%，蒙古族26户72人占5%。 |
|  | 海迪克村 | 1.2.3.5组比较分散，大部分为土路。4组相对集中，有天然气，道路油面3.5-4米。 | 海迪克村全村共计645户2060人，其中汉族392户1201人占58.3%，维吾尔族104户416人占20.1%，蒙古族139户413人占20%，其他民族10户30人占1.6%。 |
|  | 萨拉村 | 1组紧邻乌兰尕扎尔村，主路支路油面4米，部分窄的支路硬化至院墙，施工困难。2.3组集中，4.5组相对分散，集中连片区道路油面4米。6.7组沿路分布，较为分散。 | 萨拉村位于和静县城以西30公里处，距镇政府3公里，距库尔勒市90公里，东与哈尔莫敦镇相连，南与开都河相连，西与乌兰尕扎尔村接壤，北与沙河子毗邻。全村行政总面积187平方公里，其中：耕地面积1.26万亩，草场面积227830.945亩。村下辖8个村民小组，由汉族、维吾尔族、蒙古族、回族等5个民族构成，总人口838户2545人，其中汉族498户1329人占52%，维吾尔族244户913人占36%，回族10户37人占1.5%，蒙古族85户256人占10.4%。 |
|  | 乌兰尕扎尔村 | 进行过美丽乡村建设，道路全部硬化，油面3.5-5米。9组为牧业队，分布较为分散。 | 乌兰尕扎尔村成立于1983年11月，位于和静县城东北部45公里处，距乡政府6公里，距库尔勒市100公里。全村行政面积330平方公里，有耕地2.3万亩、草场17万亩。现有集体土地170亩。村下辖10个村民小组，全村总人口828户3357人，主要由汉、维、蒙等3个民族组成，其中：维吾尔族450户1894人，占56%；汉族300户1076人，占32%；蒙古族78户387人，占12%。2019年村级集体经济收入35万元，农牧民人均纯收入1.8万元。 |
|  | 乌拉斯台村 | 煤改电示范村，1组进行过美丽乡村建设，道路全部铺油，油面5米，2017年自来水、天然气管网同步实施，关于污水管网的建设村民意愿强烈。2组道路油面3.5米，沿路分布，比较分散。 | 乌拉斯台村前身是乌拉斯台国有牧场，1999年改成乌拉斯台村，下辖2个村组，共计216户643人，其中蒙古族158户455人占71%，维吾尔族20户85人占13%，哈萨克族21户62人占10%，汉族15户43人占6%。 |
|  | 乃仁哈尔村 | 接镇区污水管网，未进行过美丽乡村建设，全村道路基本硬化（2组有4条户间道未铺油），主路油面4-5米，支路油面3.5米。部分道路施工困难，需要破路。 | 乃仁哈尔村位于哈尔莫敦镇政府以东，距离镇政府1.5公里，距离县城30公里，东与海迪克村相连，南与开都河相连，西与哈尔莫敦村接壤，北与夏尔莫敦村毗邻，全村行政总面积1.4万平方公里，共有4个村民小组组成。全村人口537户1964人（其中，汉族78户287人，占10.65%，维吾尔族434户1612人，占85.78%，蒙古族22户61人，占3.38%，其他民族3户4人占0.19%）。 |
|  | 夏尔莫敦村 | 1.3组相对集中，道路油面3.5米，有少量土路。2组道路有面3.5米，施工条件良好。4.5.6组比较分散，其中5组户间道全部为土路。 | 夏尔莫敦村下辖6个村民小组，全村共计619户2004人，其中汉族127户372人占18.7%，维吾尔族440户1557人占64%，蒙古族102户265人占11%，其他民族1户2人。 |
|  | 觉伦图尔根村 | 1.2组集中，天然气管道已铺，因前期统一规划，布局比较规整，道路油面6米，施工条件良好。3.5组相对集中，无天然气，道路油面4米。4.6组相对分散，无天然气，道路油面4米，施工需破路。 | 觉伦图尔根村成立于1989年3月，位于和静县以西19公里，距镇政府15公里，距库尔勒市98公里，东与额勒再特乌鲁乡相连，南与哈尔莫敦镇查茨村相连，西与乌拉斯台村、夏尔莫敦村接壤，北与才干布鲁克毗邻。有汉、维、蒙、回、哈萨克、土家族、壮族、东乡族8个民族，总人口672户2228人，其中汉族417户1153人，占51.7%，维吾尔族182户825人，占37.7%，蒙古族61户201人，占9%，其他民族12户49人，占2.1%。 |
|  | 才干布鲁克村 | 全村未通自来水，1组比较集中规整，主路油面5米，支路油面4米。2组比较集中，道路油面4米。3组沿路分布，道路油面4米。4组比较分散，户与户间隔远。5组集中，道路油面5米。6组牧业队安置点，全是土路，计划明年铺油。 | 才干布鲁克村于2017年10月由觉伦图尔根村拆分出来，位于哈尔莫敦镇以东20公里处，行政区域面积72平方公里，下辖6个村民小组。全村共计479户1508人，其中汉族338户989人，维吾尔族32户134人，回族7户19人，蒙古族116户347人，其他少数民族2户5人。辖区耕地面积11000亩，人均耕地7.5亩。村内有卫生室一个，双语幼儿园一个，村民小组活动室一个。 |
| 六 | 乌拉斯台农场 |  |  |
|  | 乌拉斯台农场 | 除科研站、3连、施工队、牧业连、5连较分散外其余都相对集中，大部分道路已硬化，有少量的土路，主路油面4米，支路油面3.5米。 | 巴州乌拉斯台农场位于巴音郭楞蒙古自治州和静县城西南直距14km处。截止2018年底，全场总户数2904户，总人口10075人，分别由汉、维、回、蒙等民族组成，其中：少数民族占总人口的45.5%。截止2017年底，职工总人数2122人，其中：在职职工714人，离退休职工1408人。全场区域面积35.4万亩（其中：农场农区区域面积13.34万亩，山区草场面积22.06万亩），其中：耕地6.32万亩（含林地2.1万亩），国有收费面积2.89万亩。截止2017年底，农场社会总产值3.89亿元。其中：农业总产值2.1亿元。农场2017年人均收入15546元，劳均收入34981元。 |
| 七 | 额勒再特乌鲁乡 |  |  |
|  | 察汗乌苏村 | 3.4.5.6.7组为集中安置点，前期统一规划，道路全部铺油，油面3.5-4米，路宽5-7米。 | 察汗乌苏村共7个村民小组，有户籍人687户1914人，由蒙、汉、维、藏4个民族组成。其中蒙古族占总人口的97.7%，维吾尔族、藏族、汉族占总人口的2.3%。 |

# 附表二  和静县近期规划各村庄污水设施统计表

| 序号 | 名称 | 实施方案 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 和静镇 |  |
|  | 夏尔布鲁克村 | De315管道15020米，污水检查井536个。2至6组接入镇区主管网，1组设一体化污水处理装置30立方1套，牧业组分散，不适合集中收集。 |
|  | 克再村 | De315管道30640米，污水检查井1021个。均排在主管网。 |
|  | 查汗通古村 | De315管道38236米，污水检查井1274个。2.3.6组排至主管网,100立方化粪池两座，50立方化粪池一座，100立方一体化污水处理装置1套。 |
|  | 阿力腾布鲁克村 | De315管道20709米，污水检查井690个。5.6.8组排在主管网，100立方一体化污水处理装置1套。 |
|  | 巩哈尔村 | De315管道25280米，污水检查井842个。一体化污水处理装置60立方2套，30立方2套。 |
|  | 阳光社区 | De315管道7003米，污水检查井233个。排至城镇主管网。 |
|  | 拉布润林场 | De315管道25324米，污水检查井844个。路西排至主管，路东设2套20立方一体化污水处理装置。 |
| 二 | 乃门莫敦镇 |  |
|  | 乃门莫敦村 | De315管道19194米，污水检查井639个。一体化污水处理装置20立方2套，30立方3套。 |
|  | 包尔尕扎村 | De315管道17451米，污水检查井581个。一体化污水处理装置30立方6套。 |
|  | 包尔布呼村 | De315管道9497米，污水检查井316个。一体化污水处理装置60立方2套。 |
|  | 夏尔乌苏村 | De315管道4845米，污水检查井161个。一体化污水处理装置30立方1套。 |
|  | 古尔温苏门肉牛场 | 过于分散，不进行集中收集处理。可设分户化粪池。 |
|  | 镇区 | De315管道10932米，污水检查井364个。一体化污水处理装置60立方1套、100立方1套。 |
| 三 | 协比乃尔布呼乡 |  |
|  | 协比乃尔布呼村 | De315管道21281米，污水检查井711个。一体化污水处理装置20立方1套，30立方5套,60立方1套。 |
|  | 查汗才开村 | De315管道15886米，污水检查井531个。一体化污水处理装置30立方2套，60立方2套。 |
| 四 | 巴润哈尔莫墩镇 |  |
|  | 呼青衙门村 | De315管道14729米，污水检查井490个。一体化污水处理装置30立方7套。 |
|  | 查汗赛尔村 | De315管道15574米，污水检查井519个。一体化污水处理装置30立方1套，60立方1套，100立方1套。 |
|  | 阿日勒村 | De315管道20138米，污水检查井671个。一体化污水处理装置30立方2套，100立方1套。 |
|  | 哈尔乌苏村 | De315管道23486米，污水检查井782个。1.2组排至主管网，一体化污水处理装置30立方2套，100立方1套。 |
|  | 工业街社区 | De315管道7031米，污水检查井234个。排至主管网。 |
|  | 拜勒其尔村 | De315管道18157米，污水检查井605个。4座50立方化粪池，一体化污水处理装置20立方2套，60立方2套，100立方1套。 |
|  | 开来村 | De315管道20503米，污水检查井683个。一体化污水处理装置60立方3套。 |
|  | 阿尔孜尕尔村 | De315管道15024米，污水检查井500个。1组设30立方一体化1套，其余组排至主管网。 |
|  | 查汗通古村 | De315管道4063米，污水检查井135个。一体化污水处理装置30立方2套。 |
| 五 | 哈尔莫敦镇 |  |
|  | 哈尔莫敦村 | De315管道11801米，污水检查井393个。排至主管网。 |
|  | 查茨村 | De315管道16012米，污水检查井533个。一体化污水处理装置20立方1套，60立方4套。 |
|  | 海迪克村 | De315管道14753米，污水检查井491个。一体化污水处理装置30立方1套，60立方2套。 |
|  | 萨拉村 | De315管道11123米，污水检查井370个。一体化污水处理装置30立方3套，60立方1套。 |
|  | 乌兰尕扎尔村 | De315管道20887米，污水检查井696个。一体化污水处理装置30立方4套，100立方2套。 |
|  | 乌拉斯台村 | De315管道4652米，污水检查井155个。一体化污水处理装置60方1套。 |
|  | 乃仁哈尔村 | De315管道10797米，污水检查井359个。排至主管网。 |
|  | 夏尔莫敦村 | De315管道18121米，污水检查井604个。1组设60立方一体化污水处理装置1套，其余组排至主管网。 |
|  | 觉伦图尔根村 | De315管道19428米，污水检查井647个。一体化污水处理装置30立方1套，60立方2套，100立方1套。 |
|  | 才干布鲁克村 | De315管道21887米，污水检查井729个。一体化污水处理装置60立方4套，100立方1套。 |
| 六 | 乌拉斯台农场 |  |
|  | 乌拉斯台农场 | De315管道50214米，污水检查井1773个。De500管道5861米，污水检查井195个。一体化污水处理装置30立方13套。 |
| 七 | 额勒再特乌鲁乡 |  |
|  | 察汗乌苏村 | De315管道20370米，污水检查井679个。一体化污水处理装置100立方1套。 |
| 八 | 合计 | De315管道620048米，污水检查井20791个。De500管道5861米，污水检查井195个。一体化污水处理装置20立方8套，30立方57套，60立方29套，100立方12套。化粪池50立方5座，100立方2座。 |